仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20121016JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：生物安全柜

第二包：生物发光仪（2台）

第三包：低温恒温摇床

第四包：组织匀浆机

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年10月16日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2012年10月23日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年10月16日

第一包：生物安全柜  联系人：李老师  联系电话：13770930536

- 安全柜分类：A2型，30%外排，70%循环

- 主过滤器过滤效率：对≥0.3um粒子的过滤效率达99.99%以上

- 洁净等级：100级

- 前玻璃窗有10度生理斜度

- 噪音等级：≤60dB（A）

- 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

第二包：生物发光仪  联系人：林老师  联系电话：13851623215

主要用途：基因检测，激酶检测， p450 检测

- 含可选配的用于荧光检测的模块

- 含可选配的自动进样系统

- 对低水平的发光信号进行可信的定量

- 测定微弱或明亮的生物发光样品

第三包：低温恒温摇床   联系人：曹老师  联系电话：68135355

- 转速，25-525RPM，精确度＋1RPM

- 温度，4度－60度，精确度＋0.1度，均一性＋0.2度

- 三维平衡偏心轮驱动，确保满载或荷载不平衡时均正常运行

- 配有HEPA高效过滤器，防止交叉污染

- 超温/低温跟踪、声/光跟踪报警系统

- 有独立设置的超温和低温报警器（配独立探头），提供双重保护

- 配125ml烧瓶夹5个，250ml烧瓶夹10个，500ml烧瓶夹5个，1L烧瓶夹5个，试管架托架1个，酶标板托架1个。

第四包：组织匀浆机 联系人：曹老师  联系电话：68135355

- 样品通量：一次可处理1-16个样品；

- 处理方法：采用离心法，2000-7000rpm，转速可调；

- 处理介质：采用陶珠，可清洗而反复使用；

- 处理时间：16个样品1-2分钟内完成；

- 低温功能： 标配低温功能；

- 处理样品类型：各种样本，包括：动物内脏等组织，培养细胞，细菌/真菌、酵母，植物组织 (根、茎、叶片、种子等)