- 调整货物清单：

去掉原招标文件“货物清单”中

| 4 | 防火阀 | ￠300 | 124 | 个 | SS304不锈钢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其他内容不变。

（六）、货物清单

详见招标清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排风系统 |  |  |  |
| 1 | PP离心风机 | F4-72-No 4 #型离心风机 1.1 kw | 1 | 台 | 参考品牌：参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风 |
| 1 | PP离心风机 | F4-72-No 5 #型离心风机 2.2 kw | 1 | 台 | 参考品牌：参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风 |
| 1 | PP离心风机 | F4-72-No6 #型离心风机 4 kw | 3 | 台 | 参考品牌：参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风 |
| 1 | PP离心风机 | F4-72-No 6.5 #型离心风机 4 kw | 1 | 台 | 参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风 |
| 1 | PP离心风机 | F4-72-No 7 #型离心风机 5.5 kw | 11 | 台 | 参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风 |
| 1 | PP离心风机 | F4-72-No 8 #型离心风机 5.5 kw | 3 | 台 | 参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风 |
| 1 | PP离心风机 | F4-72-No 8 #型离心风机 7.5 kw | 1 | 台 | 参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风 |
|  | 防雨帽 |  | 21 | 套 | PP定制 |
|  | 电机防雨罩 |  | 21 | 套 | PP定制 |
|  | 减震垫 |  | 84 | 套 | 弹簧减震 |
|  | 进风口变径 |  | 21 | 个 | 软质PVC材质 |
| 2 | 电动阀 | ￠300 | 134 | 个 | PP材质 |
| 3 | 电动阀 | ￠300 | 1 | 个 | PP材质 |
| 3 | 电动阀 | ￠400 | 1 | 个 | PP材质 |
| 3 | 电动阀 | ￠550 | 3 | 个 | PP材质 |
| 3 | 电动阀 | ￠600 | 2 | 个 | PP材质 |
| 3 | 电动阀 | ￠650 | 4 | 个 | PP材质 |
| 3 | 电动阀 | ￠700 | 5 | 个 | PP材质 |
| 3 | 电动阀 | ￠750 | 2 | 个 | PP材质 |
| 3 | 电动阀 | ￠800 | 3 | 个 | PP材质 |
| 4 | 防火阀 | ￠300 | 124 | 个 | SS304不锈钢 |
| 5 | 活性炭过滤装置 | 1000*450*450 | 1 | 套 | 参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风 |
| 5 | 活性炭过滤装置 | 1200*650*650 | 1 | 套 | 参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风 |
| 5 | 活性炭过滤装置 | 1500*900*900 | 3 | 套 | 参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风 |
| 5 | 活性炭过滤装置 | 1500*1000*1000 | 2 | 套 | 参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风 |
| 5 | 活性炭过滤装置 | 1800*1200*1200 | 10 | 套 | 参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风 |
| 5 | 活性炭过滤装置 | 1800*1300*1300 | 4 | 套 | 参考品牌：杭州金鸟；杭州西湖；浙江上风 |
| 6 | 变频器 | 具有高阶性,稳定性 1.1 KW | 1 | 套 | ABB、西门子、施耐德 |
| 6 | 变频器 | 具有高阶性,稳定性 2.2 KW | 1 | 套 | ABB、西门子、施耐德 |
| 6 | 变频器 | 具有高阶性,稳定性 4 KW | 4 | 套 | ABB、西门子、施耐德 |
| 6 | 变频器 | 具有高阶性,稳定性 5.5 KW | 14 | 套 | ABB、西门子、施耐德 |
| 6 | 变频器 | 具有高阶性,稳定性 7.5 KW | 1 | 套 | ABB、西门子、施耐德 |
|  | 静压传感器 | 0-500pa | 21 | 套 | 西门子、施耐德、Setra(西特) |
|  | 变频控制箱 |  | 4 | 个 | 定制 |
| 7 | 风管 | ￠300 | 112 | 米 | PP材质 |
| 8 | 风管 | ￠400 | 24 | 米 | PP材质 |
| 8 | 风管 | ￠450 | 9 | 米 | PP材质 |
| 8 | 风管 | ￠500 | 16 | 米 | PP材质 |
| 8 | 风管 | ￠550 | 40 | 米 | PP材质 |
| 8 | 风管 | ￠600 | 24 | 米 | PP材质 |
| 9 | 风管 | ￠650 | 24 | 米 | PP材质 |
| 9 | 风管 | ￠700 | 23 | 米 | PP材质 |
| 10 | 风管 | ￠750 | 6 | 米 | PP材质 |
| 10 | 风管 | ￠800 | 11 | 米 | PP材质 |
| 10 | 风管 | 320*200 | 62 | 米 | PP材质 |
| 10 | 风管 | 600*250 | 54 | 米 | PP材质 |
| 10 | 风管 | 800*250 | 63 | 米 | PP材质 |
| 11 | 弯头 | ￠300 | 25 | 个 | PP材质 |
| 11 | 弯头 | ￠400 | 3 | 个 | PP材质 |
| 11 | 弯头 | ￠500 | 3 | 个 | PP材质 |
| 11 | 弯头 | ￠550 | 7 | 个 | PP材质 |
| 11 | 弯头 | ￠600 | 3 | 个 | PP材质 |
| 11 | 弯头 | ￠650 | 5 | 个 | PP材质 |
| 11 | 弯头 | ￠700 | 2 | 个 | PP材质 |
| 11 | 弯头 | ￠800 | 2 | 个 | PP材质 |
| 11 | 弯头 | 600*250 | 6 | 个 | PP材质 |
| 11 | 弯头 | 800*250 | 7 | 个 | PP材质 |
| 12 | 方变圆 | 600*250-￠400 | 1 | 个 | PP材质 |
| 12 | 方变圆 | 800*250-￠500 | 1 | 个 | PP材质 |
| 12 | 方变圆 | 800*250-￠550 | 2 | 个 | PP材质 |
|  | 信号控制线 | RVVP3*1 | 1 | 项 | 骏马、远东、起帆 |
|  | 电源线 | 380伏，YJV 4*4 | 1400 | 米 | 骏马、远东、起帆 |
| 13 | 串线管 | PVC阻燃性 | 1 | 项 | 国标 |
|  | 镀锌桥架 | 200*100 | 300 | 米 | 国标 |
| 14 | 风机固定支架 |  | 21 | 个 | 角钢定制 |
|  | 室外风管支撑架 |  | 1 | 项 | 角钢定制 |
|  | 室内风管吊杆支架 |  | 1 | 项 | 角钢定制 |
|  | 室外风管防紫外线保护 |  | 1 | 项 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 安全措施费 |  |  |  |  |  |
| 辅料 |  |  |  |  |  |
| 运费 |  |  |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

- 组织踏勘现场

时间：2015年7月20日（星期一）15:00~16:00

地点：江宁校区新基础科研楼工地现场

2015年7月17日