仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130226JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：化学发光凝胶成像系统

第二包：六通道灌流系统

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2013年2月26日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2013年3月5日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2013年2月26日

第一包：化学发光凝胶成像系统

联系人：施老师  联系电话：13951685943

1.像素（百万）：1.4

2.A/O转换数：16bit

3.灰度值：65536

4.镜头：F0.85定焦

5.光源：白光、UV

6.样品台：可升降

7.绝对制冷温度：-28°C，可连续曝光

第二包：六通道灌流系统 联系人：梁老师 联系电话：15150517448

1、一个内置脉冲发生器用于监测组织的电导

2、多通道独立控制的电压/

3、跨上皮电压或电流数字显示

4、可在正负10MV或正负100MV范围内自行选择对电极不对称电位进行补偿

5、可对上皮细胞串联的流体阻抗产生的电位误差自动补偿

6、可在正负100MV或UA范围内钳制电压或电流至直流电水平

7、中央开关允许“一键”控制所有通道

8、记录仪输出对跨上皮电压或电流的连续监控

9、脉冲发生器输出可提供正、负或双级脉冲

10、外置命令信号输入允许钳制任何波形

11、远程有接口与电脑直接控制、便于数据采集及分析

12、支架是可有加热材质

13、有可插入式固定夹片、并插入方便

14、夹片插入后无液体渗漏

15、对测量组织无或者很小的压力影响