仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20121107YQ

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：超声破碎仪

第二包：体式显微镜（2套）

第三包：倒置显微镜

第四包：解剖楼动物房设备（一批）

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：国产设备用人民币报价，进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年11月7日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平、何龙

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2012年11月13日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年11月7日

第一包：超声破碎仪 联系人：陈老师 联系电话：13770558416

1、可根据应用范围和样品量来选择波频率和波形来控制聚声波强度；超声传感器高频产热少, 能有效的处理样本，无热损伤；

2、内置冷却系统，样品处理在等温下进行，无热损伤，提高样本回收率

3、样品水浴带温度监控装置，能实时显示系统温度

4、样品在密闭的非接触体系中，无需探头，没有交叉污染

5、能量可调且控制精准, 自动化重现性高

6、各种优化的Protocols, DNA剪切的片段均匀分布在预定大小内,可剪切出200bp-3 kb的DNA片段

7、可处理样本的量: 50ul-130ul

8、可处理样本类型： DNA、RNA、染色质等。

第二包：体式显微镜  联系人：王老师、林老师  联系电话：86862038

1、普通体式显微镜

2、可进行取卵及胚胎操作

第三包：倒置显微镜  联系人：张老师  联系电话：13776642433

1、科研级倒置显微镜（不带荧光），用于动物小血管反应实验

2、需配CCD成像系统

第四包：解剖楼动物房设备  联系人：张老师  联系电话：15895992762

具体请见以下配置清单：

| 实验室名称 | 名称 | 规格（长*宽*高，cm） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二更间 | 更衣柜 | 110*40*180 | 1台 | 不锈钢6柜带锁 |
| 小鼠实验室 | 不锈钢工作台 | 110*65*80 | 2台 | 带2抽屉 |
|  | 不锈钢工作转椅 | 标配 | 4把 | 转椅 |
|  | 移动式踏台 | 标配双层踏台 | 1个 | 带移动轮 |
|  | T型不锈钢小鼠笼架 | 6层*7笼*2面=84笼，配套笼盒：M3-84型 | 6台 | 层间距适中，与M3型笼盒配套，双面6层 |
|  | 平板架 | 160*40*170（6层） | 8架 | 层间距27cm, 6层架, 距地面高度不超过170cm |
|  | M3型笼盒 | 320*202*135mm | 1000 | 笼盒带配套不锈钢笼盖，不锈钢标签牌 |
|  | PC饮水瓶 | 250cc | 1000 | 配套白色硅胶瓶塞 |
| 检疫室 | 平板架 | 160*40*170（6层） | 2架 | 与小鼠室平架规格相同 |
| 大鼠实验室 | 平板架 | 160*50*170 （5层） | 2架 |  |
| 大鼠实验室 | SS4型笼盒 | 475*350*200mm | 10 | 笼盒带配套不锈钢笼盖，不锈钢标签牌 |
|  | 不锈钢工作车 | 80*53*92 | 1台 |  |
|  | 不锈钢搬运车 | 90*60*85 | 1台 |  |
|  | PC饮水瓶 | 500cc | 10 | 配套白色硅胶瓶塞 |