仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130428JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：生物兼容色谱仪

第二包：馏分收集器

第三包：血流动力学检测仪

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2013年4月28日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2013年5月9日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2013年4月28日

第一包：生物兼容色谱仪 联系人：郭老师  联系电话：13776617045

全流路中与样品接触的阀、管线等均必须为钛、PEEK等生物惰性材质。四元梯度泵亦须为生物惰性材质。

1. 四元梯度泵

1.1泵头采用双柱塞串联技术，含在线脱气装置

1.2流速范围：最高流速不低于2.000ml/min, 以 0.001ml/min 为增量

1.3流速精度：≤0.07%RSD

1.4流速准确度：1.0%

1.6操作压力：最高耐压不低于600 bar

1.7梯度混合精度：流速1mL/min时<0.2% RSD

1.8 pH范围：1-13

2. 自动进样器

2.1进样精度：<0.25%RSD（5-100μL），< 1.0% RSD（1～5mL）

2.2样品污染度：<0.1%

2.3进样体积：0.1 到 100μL，增量为0.1L；选配500μL进样管路；加配手动进样器

2.4样品盘温控范围：可低至4C

3. 柱温箱

3.1温控范围： 10C-80C

3.3控温精度：0.8C

4.紫外检测器

4.1波长范围：190~700nm

5.操作软件

5.1支持Windows操作系统。

5.2具有强大的数据处理功能，保证数据的完整性和安全性。

5.3可以进行色谱峰的积分和标定。

第二包：馏分收集器  联系人：郭老师  联系电话：13776617045

- 样品盘：需能放置96孔板；

- 能与高效液相色谱兼容，自动设置收集高效液相色谱分离组分

- 流速：可以收集200uL/min流速液体

- 延迟体积：小于200uL

第三包：血流动力学检测仪 联系人：张老师  联系电话：13951775406

- 可监测肺动脉压力（PAP），肺动脉楔压（PAWP）。

- 可监测连续心排量（CCO），右心射血分数（RVEF）；右心舒张末期容积（RVEDV）

- 可监测连续混合静脉血氧饱和度（SVO2）及氧供（DO2），氧耗（VO2）。

- 有趋势图显示，并且可以同时显示即时的数据趋势；可以趋势回顾。

- 具有能自动绘制心功能曲线（Frank-Starling曲线）的功能。

- 具有心功能衍生参数及氧合功能衍生参数的计算功能。

- 彩屏显示，有中文界面。

- 原厂售后技术支持。