## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 常州校区学生超市装修工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年 月 日 | 复核时间： | 2025年 月 日
扉-1

## 1.2表-02 建设项目汇总表
建设项目汇总表
工程名称：常州校区学生超市装修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 常州校区学生超市装修工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年7月9日
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：常州校区学生超市装修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 装修工程 |  | 0.00
2 | 强电工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年7月9日
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：装修工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 15050.84
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月9日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A 装饰工程 |  |  | 1
|  | A.13 天棚工程 |  |  | 1
1 | 011302001002 | 纸面石膏板吊顶天棚 | 1.用M8膨胀螺栓连接镀锌吊杆，间距≤1200×1200mm，吊顶距离结构楼板、梁底＞1500mm时，加角钢转换层，双向角钢间距900吊牢；2.60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距≤1200mm，次龙骨中距400mm；3.局部9mm厚阻燃板基层；4.双层9.5mm厚纸面石膏板，专用自攻螺钉拧牢；5.孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板缝处分别贴专用封缝带；6.耐水腻子3遍刮平打磨平滑，刷白色乳胶漆三遍（一底、两面漆）；7.吊顶面积按水平投影面积计算，跌级部分不另展开计算；8.具体做法详见图纸；9.部位：购物区。 | m2 | 122.16
2 | 011302001001 | 纸面石膏板吊顶天棚 | 1.用M8膨胀螺栓连接镀锌吊杆，间距≤1200×1200mm，吊顶距离结构楼板、梁底＞1500mm时，加角钢转换层，双向角钢间距900吊牢；2.60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距≤1200mm，次龙骨中距400mm；2.60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距≤1200mm，次龙骨中距400mm；3.双层9.5mm厚纸面石膏板，专用自攻螺钉拧牢；4.孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板缝处分别贴专用封缝带；5.耐水腻子3遍刮平打磨平滑，刷白色乳胶漆三遍（一底、两面漆）；6.具体做法详见图纸；7.部位：办公室、仓库。 | m2 | 11.78
3 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.9mm厚阻燃板基层；2.9.5mm厚纸面石膏板，专用自攻螺钉拧牢；3.孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板缝处分别贴专用封缝带；4.耐水腻子3遍刮平打磨平滑，刷白色乳胶漆三遍（一底、两面漆）；5.展宽200+1350mm；6.具体做法详见图纸；7.部位：购物区。 | m | 19.8
4 | 011302002001 | 木纹转印铝方通吊天棚 | 1.用M8膨胀螺栓连接镀锌吊杆，间距≤1200×1200mm，吊顶距离结构楼板、梁底＞1500mm时，加角钢转换层，双向角钢间距900吊牢；2.60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距≤1200mm，次龙骨中距400mm；2.铝方通专业配套轻钢龙骨；3.木纹转印铝方通50*100mm，壁厚1.0mm，间距@120mm。 | m2 | 103.98
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年7月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
5 | 011407002001 | 原顶黑色乳胶漆 | 1.原混凝土顶面清理；2.黑色乳胶漆喷涂2遍。 | m2 | 124.78
6 | 011304002001 | 筒灯孔 | 开筒灯孔 | 个 | 42
7 | 011304002002 | 格式灯孔 | 格式灯孔开孔及加固 | 个 | 2
|  | A.12 墙、柱面装饰与隔断工程 |  |  | 1
8 | 011210006001 | 轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 | 1.75系列轻钢龙骨；2.双层双面12mm厚纸面石膏板，专用自攻螺钉拧牢；3.内填满防火隔音棉；4.孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板缝处分别贴专用封缝带；5.具体做法详见图纸。 | m2 | 22.98
9 | 011210006002 | 轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 | 1.75系列轻钢龙骨；2.双层单面12mm厚纸面石膏板，专用自攻螺钉拧牢；3.内填满防火隔音棉；4.孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板缝处分别贴专用封缝带；5.具体做法详见图纸。 | m2 | 16.56
10 | 011406001001 | 白色乳胶漆墙面 | 1.墙面刮粉刷石膏找平；2.耐水腻子3遍刮平打磨平滑；3.封闭底涂料一道；4.多彩合成树乳内墙涂料一道；5.罩光白色乳胶涂料一道。 | m2 | 52.43
11 | 011207001001 | 碳晶板墙面装饰 | 1、20*30mm木龙骨骨架间距@300mm，刷防火涂料三遍；2、9mm厚阻燃板基层；3、5mm厚碳晶板饰面；4、具体做法详见图纸节点DY-02/01。 | m2 | 49.48
12 | 011207001004 | 碳晶板墙面装饰 | 1、9mm厚阻燃板基层；2、5mm厚碳晶板饰面；3、具体做法详见图纸节点DY-02/01。 | m2 | 15.58
13 | 011208001001 | 碳晶板方柱面装饰 | 1、20*30mm木龙骨骨架间距@300mm，刷防火涂料三遍；2、9mm厚阻燃板基层；3、5mm厚碳晶板饰面；4、具体做法详见图纸节点DY-01/04。 | m2 | 12.99
14 | 011208001002 | 碳晶板圆柱面装饰 | 1、20*30mm木龙骨骨架间距@300mm，刷防火涂料三遍；2、9mm厚阻燃板基层；3、5mm厚碳晶板饰面；4、具体做法详见图纸节点DY-02/01。 | m2 | 11.87
15 | 011207001002 | 纸面石膏板哑光金属漆装饰 | 1、40*20*2mm镀锌方管骨架间距@400mm；2、9mm厚阻燃板基层；3、9.5mm厚纸面石膏板，专用自攻螺钉拧牢；4、孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板缝处分别贴专用封缝带；5.混合腻子两遍，喷涂哑光金属漆； 6.具体做法详见图纸节点DY-02/02。 | m2 | 13.23
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年7月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
16 | 011207001003 | 碳晶板墙面装饰 | 1、40*20*2mm镀锌方管骨架间距@400mm；2、9mm厚阻燃板基层；3、5mm厚碳晶板饰面；4、具体做法详见图纸节点DY-02/02；5、工程量按正投影面积计算。 | m2 | 28.77
17 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、18mm厚阻燃基层板；2、1.2mm厚304不锈钢面层；3、H=60mm。 | m | 49.85
18 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1、L型1.2mm厚304不锈钢压条，展宽50mm | m | 22.4
|  | A.15 其他装饰工程 |  |  | 1
19 | 010801002001 | 木饰面门带套 | 1.定制成品膜压木饰面门及门套；2.门尺寸：850*2200mm；3.包含执手锁、铰链、门吸等优质五金件。 | 樘 | 2
20 | 010801002002 | 定制消防暗门 | 1.定制碳晶板消防暗门；2.门尺寸：650*2000mm；3.包含配套的优质五金件。 | 樘 | 2
21 | 011501001001 | 木饰面矮柜 | 1.成品18mm厚免漆板木饰面矮柜；2.尺寸：605*950mm；3.具体做法详见图纸节点DY-02/01； | m | 2.8
分部分项合计
22 | 011701006001 | 脚手架 | 1.用于本项目室内装修脚手架；2.投标人自行踏勘现场结合图纸报价，费用包干，结算不调整。 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年7月9日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.7 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.22
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月9日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.3～1.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.2%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月9日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.1%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月9日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装修工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 15050.84 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月9日
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：装修工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 15050.84
合 计 |  |  | 15050.84 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月9日
表-12-1

## 3.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年7月9日
表-13

## 3.7表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年7月9日
表-20

## 3.8表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：装修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年7月9日
表-21

## 4.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：强电工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 3121.83
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月9日
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4 电气设备安装工程 |  |  | 1
1 | 030404017001 | 配电箱AL | 1.名称：配电箱AL 2.型号：非标 3.安装形式：挂墙安装 4.端子接线：2.5mm2、4mm2、6mm2 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图 | 台 | 1
2 | 030411004001 | 配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号：WDZ-BYJ-2.5mm2 3.敷设部位：穿管、桥架内敷设 | m | 786.39
3 | 030411004002 | 配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号：WDZC-BYJ-4mm2 3.敷设部位：穿管、桥架内敷设 | m | 710.55
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位：砖混结构暗配 | m | 25
5 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：JDG管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位：吊顶内敷设 | m | 224.33
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：JDG管 2.规格：DN25 3.配置形式及部位：砖混结构暗配 | m | 46.6
7 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：JDG管 2.规格：DN25 3.配置形式及部位：吊顶内敷设 | m | 172.65
8 | 030412004001 | LED硬条灯 | 1.名称：10*10mmLED硬条灯 | m | 57.54
9 | 030412004002 | 嵌入式LED筒灯 | 1.名称：LED筒灯 2.规格：功率18W，色温4500K，尺寸φ75mm 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 42
10 | 030412004003 | 明装式筒灯 | 1.名称：LED筒灯 2.规格：功率18W，色温4500K，尺寸φ75mm 3.安装形式：明装 | 套 | 47
11 | 030412004004 | 600×600LED平板灯 | 1.名称：600×600LED平板灯 2.规格：功率48W，色温4500K 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 2
12 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：86系列6A | 个 | 6
13 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：2+3安全型插座 2.规格：86 Z223 A10 | 个 | 11
14 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：柜式空调用单相三极插座（安全型） 2.规格：86 Z13 A16 | 个 | 1
15 | 030404035002 | 地面插座 | 1.名称：2+3安全型地插座 2.规格：86 Z223 A10 | 个 | 4
16 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：86钢制接线盒 | 个 | 107
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年7月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称：86钢制开关盒 | 个 | 6
18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试(综合) | 系统 | 1
分部分项合计
19 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆，投标人自行踏勘现场结合图纸报价，费用包干，结算不调整 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年7月9日
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月9日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月9日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月9日
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：强电工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 3121.83 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月9日
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：强电工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 3121.83
合 计 |  |  | 3121.83 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月9日
表-12-1

## 4.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年7月9日
表-13

## 4.7表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：强电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年7月9日
表-20

## 4.8表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年7月9日
表-21