仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20141125

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

服务器              两台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年11月18日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2014年11月25日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2014年11月18日

| 设备名称 | 指标项 | 招标参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 （两台） | ★品牌 | 国内外知名品牌;要求厂商在中国有研发基地； |
|  | ★机型 | 标准4U机架式服务器，可以插全高扩展卡，带导轨； |
|  | ★处理器 | 4颗64位高性能处理器，单CPU≥12核心，单核主频≥2.6GHz； |
|  | ★内存 | ≥64GB DDR3 内存(8*8G)，提供≥32个内存插槽扩展； |
|  | 网络 | ≥4个Intel千兆以太网口，支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡等网络特性； |
|  | ★HBA卡 | ≥1块单口8Gb PCI-E 光纤HBA卡； |
|  | ★网络加速 模块 | 内置智能TCP_Learning处理芯片，自动动态调节网络传输拥塞窗口，TCP sessions实现在多核多处理引擎自动负载均衡，可提升至少30%的TCP传输效率 |
|  | ★实配硬盘 | 至少3块300GB SAS 热插拔硬盘； |
|  | 硬盘扩展 | 可扩展≥8块热插拔硬盘； |
|  | ★RAID | 集成板载1块1GB缓存 SAS RAID卡，支持RAID0，1，10，5，6； |
|  | IO扩展 | 至少2个PCI-Ex16和2个PCI-Ex8； |
|  | 操作系统 | 支持windows server 2008、redhat enterprise linux 或suse linux enterprise server 等主流操作系统； |
|  | ★软件要求 | 配置ROSE HA双机热备软件； |
|  | ★电源 | 1+1冗余金牌电源，最多支持4个电源模块，支持PMbus； |
|  | ★风扇 | 前置2+1冗余热插拔风扇，可在线免工具维护； |
|  | ★软驱 | 提供一个软驱； |
|  | 管理 | 提供符合IPMI标准的管理功能，实现远程KVM功能，配合简体中文的监控管理软件，实现远程的系统监控与管理； |
|  | ★服务 | 负责用户原小机数据迁移，并提供虚拟化支持，售后提供5年7*24h原厂免费上门服务，签订合同时提供原厂授权； |