更正公告

- 一、项目基本情况

- 原公告的采购项目编号：SNZX-20260136

- 原公告的采购项目名称：南京医科大学超低温冰箱采购项目

- 首次公告日期：2026-05-11

二、更正信息如下：

- 更正事项：采购文件

- 更正内容：

- 1、采购文件第一章“项目概况”和“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”中：

- “2026年6月1日9点30分”；

2、采购文件第四章“二、技术要求 （一）超低温冰箱（以下技术要求适用于分包1和分包2的“超低温冰箱”）”中：

“★1. 内部容积：不小于 680升，2 英寸冻存盒的存放数量：不少于 500 个。

外部尺寸(mm)（ H x D x W）不超过1990 x 955 x 870 mm。”

现更正为：

- 1、采购文件第一章“项目概况”和“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”中：

- “2026年6月17日9点30分”；

2、采购文件第四章“二、技术要求 （一）超低温冰箱（以下技术要求适用于分包1和分包2的“超低温冰箱”）”中：

“★1. 内部容积：不小于 680升，2 英寸冻存盒的存放数量：不少于 500 个。”

更正日期：更正公告发布之日

- 三、其他补充事宜：

- 无

- 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京医科大学

地址：南京市江宁区龙眠大道101号

联系人：马老师

联系电话：025-86868572

2.采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室

联系方式：李佳蓉025-84200809

项目联系方式

项目联系人：李佳蓉 电话：025-84200809