招　标　文　件

项目名称：南京医科大学零散弱电维护服务

项目编号：NJMUZB22420260716

南京医科大学

2026年11月
目  录

第一章招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 项目需求	18

第四章 评标方法与评标标准	20

第五章 投标文件格式	23

- 招标公告

南京医科大学就 南京医科大学零散弱电维护服务  采购项目公开招标，相应资金已落实，欢迎符合招标公告资质要求的供应商前来投标。

一、采购项目名称及编号

（一）采购项目名称：南京医科大学零散弱电维护服务

（二）采购项目编号：NJMUZB22420260716

二、采购项目的预算金额:

标段一：南京医科大学南京校区(五台、江宁) 零散弱电维护服务      13万；

标段二：南京医科大学常州校区零散弱电维护服务    6万

三、采购项目需求

（一）项目具体要求详见第三章：项目需求；

（二）该项目一律采用人民币报价(包干价)，其他币种报价不予接受，后果由投标人承担。

（三）如为进口设备，需提供免税报价。

四、投标商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料；

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；2025年度或2026年度任一月份的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

3、近6个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　  4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
　  5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（二）本项目不接受联合体投标；

（三）本项目不允许分包或者转包

五、获取招标文件的信息

（一）公告期限：自采购公告发布之日起20日。

六、投标截止时间及开标信息

（一）投标文件接收截止时间及开标时间：2026年11月26日9:15

（二）开标地点：江苏省南京市江宁区龙眠大道101号南京医科大学江宁校区德馨楼B201

（三）投标文件接收要求：投标文件一式五份，其中正本一份、副本四份，在标书封面标注“正本”、“副本”字样，投标文件密封并在封口处加盖公章。

投标文件接收地址：江苏省南京市江宁区龙眠大道101号南京医科大学江宁校区德馨楼B201

七、投标保证金

无

八、投标无效的情形

（一）投标文件未加盖公章、法人或者授权代表未签字；

（二）未按照招标文件规定的格式投标；

（三）投标报价超过项目预算；

（四）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（五）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

九、公告发布期限：为采购公告发布之日起五个工作日。

十、采购项目联系信息

联系人： 潘小星              联系电话：86868605

十一、其他

凡参加投标的相关人员在进入开标现场前完成以下程序:

1.凡参与投标的相关人员，进入学校时应遵守学校管理规定，配合工作人员的管理。进入开标现场后，应在开标室等候，不得随意走动；

2.入校申请

根据学校管理要求，校外人员需办理申请入校手续（请于开标时间前1天内完成进校申请的提交，如因个人原因未及时提交，导致开标当天无法进校的，后果自负）。具体办理流程如下：

（1）关注“智慧南医”公众号， 点击“访客系统”，进入系统。

（2）通过手机号和验证码登陆系统， 点击“入校申请”。（系统内访问部门：信息化建设与管理处，人员：潘小星，联系方式：86868605）。

（3）填写相关信息。

（4）开标当天在校门口刷身份证入校。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评标方法与评标标准

（5）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在南京医科大学校园网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、技术及售后服务承诺书等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应具有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的能力。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据采购项目要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是样品、手册、图纸、文字资料和数据。

12、供货一览表与分项报价表

投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表与分项报价表。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

（1）项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

（2）项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表和投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.3 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准；

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力；

14.3 培训计划；

14.4 提供参加本项目类似案例简介；

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

16、投标保证金

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他投标人合法权益的；

17、投标文件份数和签署

17.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。

四、投标文件的递交

18、投标文件的密封和标记

18.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.2 密封的投标文件应：

（1）注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

（2）注明投标项目名称、标书编号及包号。

（3）未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

19、投标截止时间

19.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

19.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的递交

20.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

20.2未按照招标文件要求的格式编制的投标文件，后果由投标人承担。

21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人，修改或撤回其投标文件。

21.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价，作为无效投标文件处理。修改文件必须在投标截止时间前送达采购人。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，未现场参加的授权代表视为同意开标，如有需要现场澄清而未到场的授权代表后果自负。

22.2 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

22.3 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。

22.4 采购人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

22.5 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

22.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，不得开标。

23、评标

23.1 开标后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23.3在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24．投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，后果由投标人自行承担。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

（1）未按要求交纳投标保证金的。

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

（3）投标人在报价时采用选择性报价的。

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）未通过符合性检查的。

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

（8） 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

（9）  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（11）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

六、定标

26、确定中标单位

26.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准确定中标人；

26.2 采购人将在“南京医科大学校园网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.3 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）向采购人、评审专家行贿或者提供其他不正当利益的；

（3）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（4）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（7）不符合法律、法规的规定的。

26.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27、质疑处理

供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

28、中标通知书

28.1 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

28.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29. 签订合同

29.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、其他

30、样品

项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

第三章   项目需求

一、项目概述

南京医科大学需采购零散弱电维护服务。具体服务需求如下：

| 标段 | 标段名称 | 采购内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南京医科大学南京校区(五台、江宁) 零散弱电维护服务 | 近4万个弱电信息点位维护及零散综合布线需求，要求响应时间不得超过48小时 |
| 2 | 南京医科大学常州校区零散弱电维护服务 | 近3万个弱电信息点位维护及零散综合布线需求，要求响应时间不得超过48小时 |

注：兼投兼中要求:本项目共有2个包，本次招标为包1、包2，2个包同时进行采购，同一供应商可以同时参加多个分包的磋商活动，但只能中一个包(即“兼投不兼中”)。本项目评标顺序为:包1、包2，在评标阶段按包号顺序评标，若供应商在依次评标的包中被推荐为第一中标候选人，则供应商可以继续参加后续分包的评审，但不得被推荐为后续分包的中标候选人。供应商需按分包分别制作投标文件。

（一）维护期限：2026.12.1-2029.11.30

（二）结算方法：合同期内每半年以实际发生工程量结算一次，发生清单以外材料以实际市场价结算。

（三）材料1、2、3、4、6备选品牌为：同创，罗格朗，康普，大唐电信。

材料清单：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 超五类 | 箱 | 700 |
|  |  | 超五类，防水 | 箱 | 800 |
|  |  | 六类 | 箱 | 1000 |
| 2 | 网络模块 | 超五类，RJ-45 | 只 | 15 |
|  |  | 六类，RJ-45 | 只 | 20 |
| 3 | 网络面板 | 单口 | 只 | 8 |
|  |  | 双口 | 只 | 8 |
| 4 | 成品跳线 | 超五类，1米 | 根 | 8 |
|  |  | 超五类，3米 | 根 | 12 |
|  |  | 超五类，5米 | 根 | 15 |
|  |  | 六类，1米 | 根 | 12 |
|  |  | 六类，3米 | 根 | 18 |
|  |  | 六类，5米 | 根 | 22 |
| 5 | 网络配线架 | 超五类 | 只 | 250 |
|  |  | 六类 | 只 | 400 |
| 6 | 网络水晶头 | 超五类 | 盒 | 100 |
|  |  | 六类 | 盒 | 120 |
| 7 | 电话线 | 2芯 | 米 | 1.2 |
|  |  | 4芯 | 米 | 1.5 |
| 8 | 电话模块 | 三类，RJ-11 | 只 | 12 |
| 9 | 电话水晶头 | RJ-11 | 盒 | 20 |
| 10 | 单模光缆 | GYXTW-6B | 米 | 5 |
|  |  | GYXTW-12B | 米 | 6 |
|  |  | GYXTW-24B | 米 | 8 |
|  |  | GYXTW-48B | 米 | 10 |
| 11 | 光纤终端盒 | 机架式，24口 | 只 | 70 |
| 12 | 熔接尾纤 | 1.5米 | 根 | 15 |
| 13 | 耦合器 |  | 只 | 8 |
| 14 | 光纤跳线 | 3米 | 根 | 30 |
| 15 | 光纤熔接 |  | 点 | 20 |
| 16 | 光缆接头包 | 2进2出 | 只 | 180 |
| 17 | 单模收发器 | SC口 | 台 | 200 |
| 18 | 单模光纤模块 | LC口 | 只 | 500 |
| 19 | 多模光纤模块 | LC口 | 只 | 400 |
| 20 | PVC线槽 | 4cm | 米 | 3 |
| 21 | PVC管 | 20cm | 米 | 2 |
| 22 | 金属线槽 | 5cm | 米 | 40 |
|  |  | 8cm | 米 | 60 |
| 23 | 施工安装 |  | 点 | 300 |

（四）维护标准

### 1 、总则

1.1 本标准适用于本项目范围内所有弱电机柜、综合布线铜缆、光缆、尾纤、ODF 配线架、桥架、线管、信息面板、跳线等系统的日常新增、故障维修、保养、测试及资料更新工作。

1.2 服务单位须建立机柜、线路台账，留存巡检照片、测试记录、维修工单，所有资料提交甲方归档。

1.3 所有现场作业必须遵守校园管理规定，断电、开箱、线路变更作业须提前书面报请甲方同意后方可实施。

### 2 、机柜维护要求

2.1 机柜内部环境：定期除尘，清除积灰、蛛网；除尘作业不得造成设备断电、接口松动；机柜内严禁存放水杯、杂物。

2.2 设备安装：机架设备固定牢固，紧固螺丝无松动；设备指示灯状态正常，无持续告警；设备之间预留散热间隙，不得堆叠安装。

2.3 电源系统：PDU 安装牢固，插孔无烧蚀、发黑、发热现象；电源线无挤压、破皮、老化；机柜内禁止私拉乱接、串接临时插排。

2.4 理线及标签：机柜内强弱电线缆分区绑扎、分离走线，不混束交叉；所有跳线两端粘贴标签，标注端口、点位信息；配线架、ODF 端口标签完整，与台账点位保持一致；闲置端口加装防尘帽。

2.5 接地要求：机柜保护接地连接可靠，接地线无断裂、虚接、氧化；接地端子紧固，接地标识完整。

### 3 、线路维护标准

3.1 管线桥架：线管、线槽、盖板齐全无脱落开裂；桥架支架牢固无锈蚀；穿墙、楼板孔洞防火封堵完好；强弱电共桥架敷设时须设置金属隔板隔离。

3.2 线缆本体：双绞线外皮无破损、老化、挤压、拖拽损伤；线缆不与强电电缆近距离并行缠绕；线缆固定牢靠。

3.3 信息面板：墙面面板安装牢固，无碎裂松动；底盒内预留线缆余量规范，不强行拉扯线缆。

3.4 链路检测：按计划开展链路抽检，测试通断、线序、长度、衰减、近端串扰；不合格链路限期整改并复测，留存测试报告。

3.5 标识：线槽转弯、分支点设置线路标识；点位标签与图纸、台账保持一致。

### 4、现场作业规范

4.1 作业前提前报备甲方；涉及断电操作，提前评估业务影响，预约作业窗口。

4.2 机柜、光纤作业采取防静电措施；插拔光纤时禁止直视激光端面。

4.3 任何线缆改接、点位增减、线路更换，须同步更新拓扑图、点位台账、现场标签。

4.4 作业完成清理现场垃圾，恢复线槽盖板、机柜柜门。

4.5 每次巡检、维修必须填写工单，记录位置、故障现象、处理措施、更换耗材、复测结果，附现场照片存档。

第四章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，总分为100分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即50分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×50。（保留小数点后两位） 综合报价计算方法：第三章项目需求材料清单列表内（第1、2、3、4、6、23项单价和）*70% + （剩余项单价和）*30%计算。 | 50 |
| 2 | 服务方案 | 提供针对本项目的详细服务技术方案（包括本次服务部署方案、施工组织等），评委根据方案中项目实施质量保证措施、人员配置及服务验收方案的合理性、科学性、实用性等进行打分。 整体方案考虑全面，优于实际需求，针对性实用性突出，得20分； 整体方案符合实际需求，有针对性切实可行，得16分； 整体方案属于通用方案，可行性一般，得12分； 整体方案偏离实际，可操作性差，得8分； 未提供方案的不得分。 | 20 |
| 3 | 售后服务 | 投标人须根据招标文件要求和项目实际，提供售后服务方案（包括但不限于服务体系与范围、故障解决方案、售后服务联系方式与响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障服务等）。 投标人售后服务体系完善，技术人员充足、维修便利、响应及时得15分； 投标人售后服务体系略有欠缺、响应速度一般得13分； 投标人售后服务体系较差、响应速度较慢得10分； 未提供方案的不得分。 | 15 |
| 4 | 培训方案 | 根据投标人提供的项目培训方案（包括培训计划、培训安排、培训内容等）进行综合评分，方案全面合理有效。 具有详细的培训计划、培训人员、培训内容等得10分； 方案较完整、较合理可行得8分； 方案较概括、可行性较低得6分； 无培训方案不得分。 | 10 |
| 5 | 企业业绩 | 投标人具有近三年以来类似服务项目业绩的，每提供1个有效的合同得1分，最多得5分。（提供合同复印件或服务结算清单复印件原件备查）。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

第五章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标函格式

致：南京医科大学

根据贵方的                      项目（项目编号：     ）招标文件，正式授权下述签字人_____________(姓名)代表我方______________       （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，我公司宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期      天期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：                           电话：

传真：

投标人开户行名称：

投标人名称：

账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

法人（签字）：

日期： ____年__月__日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        项目（项目编号：       ）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购投标、合同签订等有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

身份证号码：_____________________    _   _

联系电话：（手机）______________  _________

单位名称：________________________________

单位地址：________________________________

法人签字：

授权单位盖章：

日期：     年   月    日

开标一览表

项目名称：

项目编号：                             分包号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 小写：¥ |
| 货物品牌及型号 |  |
| 质保期限 |  |
| 其他优惠承诺 |  |

投标单位名称（加盖公章）：

日期：  年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

2、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标产品配置及分项报价表

| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标单位名称（加盖公章）：

企业业绩

| 序号 | 业绩名称 | 采购单位及联系人、联系方式 | 签订 时间 | 金额 （万元） | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：

日期：

注：①此表为表样，须填写完整，行数可自行添加，但表式不变。

②投标单位所提供的经营业绩列入上表中，评委将依据每个经营业绩所附证明材料的有效性判断该业绩有效性。