仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20121211JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：液相色谱仪

第二包：气相色谱仪

第三包：离子色谱仪

第四包：原子吸收光谱仪

第五包：分段流动注射与固定分析系统

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年12月11日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2012年12月18日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年12月11日

第一包：液相色谱仪 联系人：王老师   联系电话：13585112887

仪器配置规格

1.四元泵带真空脱气机

2.标准自动进样器

3.柱温箱

4.二极管阵列检测器

5.荧光检测器

6.示差检测器

7.色谱软件

8.电脑（可用国产）

9.起始工具包

第二包：气相色谱仪   联系人：赵老师   联系电话：13770500424

仪器配置规格

1.气相色谱仪主机

2.多功能自动进样器（液体、顶空、固相微萃取三合一）

3.分流/不分流进样口

4.氢火焰检测器

5.电子捕获检测器

6.色谱软件

7.电脑（可用国产）

8.起始工具包

9.氢气发生器（国产）

10.空气发生器（国产）

第三包：离子色谱仪  联系人：余老师  联系电话：13584014687

仪器配置规格

1. 离子色谱仪主机（含高压泵、六通阀、柱温箱、在线淋洗脱气装置）

2.电导检测器

3.安培电化学检测器

4.自动进样器

5.阴离子色谱柱、阳离子色谱柱、及相应保护柱

6.糖和氨基酸色谱柱及相应保护柱

7.色谱软件

8.电脑（可用国产）

9.起始工具包

第四包：原子吸收光谱仪 联系人：周老师 联系电话：13951620161

仪器配置规格

1. 原子吸收光谱仪主机

2.火焰原子化器

3.石墨炉原子化器

4. 石墨炉自动进样器

5.空气压缩机

6.循环水冷却系统

7.软件

8.电脑（可用国产）

9.起始工具包

第五包：分段流动注射与固定分析系统

联系人：周老师 联系电话：13951620161

仪器配置规格

1. 分段流动注射系统

2. 固体分析系统

3. 固体分析软件

4. 起始工具包