南京医科大学仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20121024YQ

公司：

因科研教学需要，拟采购以下“大型仪器设备共享平台管理软件系统、辅助软件、硬件”。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的说明：大型仪器设备共享平台管理软件系统、辅助软件、硬件

具体参数见附件。

二、招标单位要求

1、交货期限：合同签订后90天内交货。

2、交货地点：南京医科大学。

3、投标报价应包含：

①软件产品、硬件产品、网络项目等费用；

②按要求进行安装调试所需费用；

③按规定应支付的税费；

④合同条款中所列的售后服务费用等。

4、付款方式：项目签订预付50%，验收完成45%,验收完成后1年支付剩余5%。

5、售后服务：上门服务，响应时间在24小时以内。修复期不超过一周，超过一周仍不能修复，予以调换同型号新设备。

6、主机及附件：按原制造厂的标准、型号、规格及全套原装附件标配。具有产品合格证。

7、资质证明：参加我处招标的投标公司，须附下列资料：

①、企业营业执照副本及复印件。

②、法人代表身份证明或法定代表人对业务代表授权书。
③、企业基本情况介绍。
④、银行出具的资信证明。

⑤、企业资质证明、品牌代理销售证书
⑥、企业业绩。（至少5家国家普通本科高校中标通知书或合同书）
8、收到标书后，有需要澄清的问题，请在投标截止日期前与我们联系。确定中标单位后通知具体签约时间。对未确定中标的单位不再另行通知。

9、投标公司请将所投标的不同编号的投标文书,在送(寄)件内分别封装，并在内封面分别注清各招标文书文号。因字迹不清,标号不明的标书不予受理。

10、本标书确定中标项目后不得修改或拒签。违规投标商在一定时期内不受理所投标书。

11、标书一式四份，正本一份，副本三份。投标文件须密封并在封口加盖公章。

三、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标截止时间：2012年10月24日14:00时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达物资保障科或行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年10月18日

附件：

招    标   项    目

(请投标公司按下列格式填写：)           编号：                 号

| 名 称 |  | 型号规格 | 数量 | 货到验收合格付款总价 | 生产厂家 | 质保 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型仪器设备共享平台管理软件系统、辅助软件、硬件 |  |  | 1套 |  |  |  |
| 要求详见大型仪器设备共享平台管理系统技术文件（注：管理软件系统、辅助软件、硬件分别报价） |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |

要求：技术标书和价格标书分别封装，厂家所报机器必须提供型号及详细技术参数。报价包括系统集成，含工程安装调试、税收、配件等其它费用。设备必须现场安装调试到位、预装指定软件，明确售后服务承诺。（投标文书外封面注明招标文书号及名称）

投标公司名称（盖章）                  投标人：（签字）

联系电话：                            传真号：

E-mail:                                      年    月    日

南京医科大学大型仪器设备共享平台管理系统技术文件

名    称：南京医科大学大型仪器设备共享平台管理系统

数    量：1套

交货地点：南京医科大学

交 货 期：合同签订后90天内交货

用    途：用于南京医科大学大型仪器共享开放管理

# 一、总体要求

大型仪器设备共享平台管理系统(下称仪器管理系统)应具备仪器预约管理、仪器信息管理、仪器开放授权管理、仪器使用情况统计查询、仪器使用计费以及送样委托测试管理六大功能。

仪器管理系统投标方必须对所投标产品拥有完全的知识产权，产品为独立自主开发，并拥有全部源代码，具备根据用户需求进行功能调整、升级的能力；投标方需具有所投标产品在高校成功实施的经验，并至少提供5家相关案例（须提供中标通知书或合同复印件、联系人等，提供案例数目不设上限，但均需明确提供产品使用者具体部门名称）；投标方具有自己独立的系统研发团队和售后技术服务网络的优先；南京医科大学购得仪器管理系统后，仪器管理系统版权归南京医科大学所有，中标方为技术支持单位。

仪器管理系统的系统设计应采用B/S架构，用户可直接采用浏览器(包括IE，兼容Firefox，Google Chrome，Safari等非IE内核浏览器)进行包括仪器管理系统前后台操作、开放授权、机时记录、远程控制查看等操作在内的各项操作、设置(用户所有操作应全部有日志记录，便于用户进行数据追溯)。

仪器管理系统应具有良好的扩展性，保证新设备的整合和软件功能的升级；还应支持与其他系统的对接，同时可以实现资源共享和校内各部门间互通等方面的要求。

仪器管理系统投标方在投技术标时，本次招标包含校级、院级、实验室级三级管理层次，投标方应基于技术文件3.1～3.4技术要求框架以及技术文件2.1～2.6中相应功能的具体技术方案下应给出详细的系统部署方案。

# 二、本次招标功能要求

### 2.1 仪器预约管理功能

2.1.1 仪器预约用户分为在职人员/导师，研究生，校外人员；注册资料信息建议支持工/学号批量导入或注册后审批确认通过实现。

2.1.2 通过注册的仪器预约用户可从前台提交预约申请，查看仪器已被预约以及自己预约的情况；预约通过审核方能使用仪器，预约的审核可系统自动完成，也可由管理人员人工审核。

2.1.3 管理员可设置仪器可预约的时间，并可以根据情况取消/更改预约；管理员还可以限制用户预约总时间。

2.1.4 用户欠费或其不良行为次数达到一定值时，其预约行为受限。

2.1.5 支持测试结束后数据上传至服务器（避免U盘），用户凭帐号自行下载。

2.1.6 预约实验室仪器后，同时也预约该仪器所在实验室的门禁，动态预约授权，无需另外授权门禁。

### 2.2 仪器信息管理功能

2.2.1 仪器管理系统前台可展示仪器设备的名称、技术参数、功能、放置地点等基本信息。

2.2.2 显示仪器状态，仪器平台通知、规章制度等，满足仪器管理单位管理和用户使用的信息需求。

2.2.3 仪器管理系统应具备系统内消息、E-mail，手机短信等平台信息发布与信息沟通功能。

### 2.3 仪器开放授权管理功能

2.3.1仪器管理系统可识别用户，防止非预约/非授权用户使用。

2.3.2实时记录仪器使用者信息，记录使用起止时间，并将其反馈给服务器，用于仪器使用统计及计费管理功能。

### 2.4 仪器使用情况统计查询功能

2.4.1 提供按时间/用户/仪器名称方式的使用情况的查询、统计。

2.4.2 提供用户预约情况以及自己不良行为记录的查询。

2.4.3 提供用户费用明细及余额查询。

2.4.4 所有查询与统计情况应能以Excel格式文件导出。

### 2.5 仪器使用计费管理功能

2.5.1 支持按样品数/时间/分时间段/节假日计费方式，且有相应计费标准设置。

2.5.2 支持用户信用度设置功能，并与预约使用相关联。

### 2.6 送样委托测试管理功能

2.6.1 提供在线填写委托测试申请单（委托单内容、格式按我方要求设置），系统可以实现不同类型仪器对应不同的检测项目、样品信息，测试条件的选择或填写，方便送样人在送样委托测试预约时准确填写测试人所需要的相关信息。

2.6.2 委托测试需由负责接样的管理人员在线审批后方能生效，亦可设置为自动生效；审批结果能通过站内消息、E-mail，手机短信等途径反馈给委托者。

2.6.3 能实现委托人在线查询委托测试样品的当前状态。

2.6.4 支持委托测试结果上传，用户自行下载功能。

# 三、校级、院级平台拓展框架

## 3.1校级管理架构

### 3.1.1校级

学校领导通过大型仪器共享管理平台实时了解全校所有大型仪器设备的运行情况，汇总各学院实验室大型仪器设备的时间段内使用和开放情况，宏观统计相关数据，通过对某台大型仪器设备的使用统计、科研服务统计、服务收益统计、成果统计、对外服务统计可得出其综合效益，并对其进行综合效益分析。审批实验室或学院提交的维修基金申请和用户大金额存款申请。可获得此大型仪器设备的汇总统计表、效益对比表、投入产出表及上报数据；通过网站发布学校公告、新闻；通过汇总大型仪器设备的相关运行数据，均衡分配实验工作量，改革对实验室管理人员的管理体制和分配机制，为衡量实验人员的工作业绩提供有效、科学、准确的数据分析依据。

### 3.1.2院级

院级领导通过大型仪器共享管理平台实时了解学院大型仪器设备的运行情况，汇总学院实验室大型仪器设备的时间段内使用和开放情况，宏观统计相关数据，通过大型仪器设备的使用统计、科研服务统计、服务收益统计、成果统计、对外服务统计可得出其综合效益，并对其进行综合效益分析。审批仪器管理员提交的维修基金申请和用户大金额存款申请。可获得此大型仪器设备的汇总统计表、效益对比表、投入产出表及上报数据；通过网站发布院级仪器管理公告新闻；通过汇总大型仪器设备的相关运行数据，均衡分配实验工作量，改革对实验室管理人员的管理体制和分配机制，为衡量实验人员的工作业绩提供有效、科学、准确的数据分析依据。

### 3.1.3实验室

仪器管理员作为仪器的现场管理人员，通过实验室综合管理平台管理用户，仪器管理，费用管理，网盘和成果管理，导出上级单位需要的统计汇总、明细报表，给相应的付费账户导出统计汇总费用、明细费用等情况。实时了解自己所管理仪器的运行状态、预约情况，设置仪器的可预约信息，设置仪器计费标准，管理不良行为等管理工作。

## 3.2校级、院级信息交互平台

### 3.2.1用户登录

校内用户统一身份认证实现登录

校外用户申请注册登录

### 3.2.2仪器展示

仪器图片（可多张图片）

所属学院

地理位置

管理老师

管理老师办公电话

基本信息，基本功能参数，技术文档下载

可约信息

当前实时状态（在用，可预约，停用，维修等）

### 3.2.3仪器搜索

按名称查询

按单位机构查询

按主要功能查询

按应用领域查询

按技术指标查询

按地理位置查询

### 3.2.4规章制度

校大型仪器规章制度

校实验室规章制度

院实验室规章制度

实验室注意事项

### 3.2.5新闻公告

校实验室管理交流新闻、图片

校仪器管理信息公告

院实验室仪器管理信息公告

实验室仪器管理信息公告

### 3.2.6科研成果展示

图片形式展示

新闻形式展示

### 3.2.7下载反馈

仪器技术资料下载

仪器使用情况反馈

### 3.2.8交流天地

实验心得交流

仪器使用交流

实验技巧交流

### 3.2.9友情链接

校际、院际大型仪器设备共享平台链接

与教育部CERS对接（按教育部CERS-4和CERS-5-3项目要求实现与CERS中心顶层平台的信息自动汇交与及时更新）

## 3.3实验室综合管理平台

### 3.3.1用户管理

用户基本信息审核、修改、换卡

用户可用设备审核、移除

不良行为管理（登记、处罚）

### 3.3.2仪器管理

仪器基本信息

可预约时间设定

远程控制

设备故障

仪器临时授权

### 3.3.3费用管理

存款（真实币、虚拟币）

仪器计费设定（校内、外，院内、外）

财务结算

维修基金申请

### 3.3.4 权限管理

管理员权限

后台功能权限

### 3.3.5系统支持

网盘管理

科研成果管理

### 3.3.6数据报表

仪器预约统计表

仪器预约统计报表

导师使用汇总统计报表

仪器汇总统计报表

导师使用明细报表

仪器使用明细报表

仪器维修金统计明细报表

大金额存款统计报表

## 3.4平台用户

### 3.4.1导师

导师分配实验经费

导师可预约仪器

导师查看学生使用情况

导师查看消费情况

导师查看课题组共享实验数据

申请存款

反馈建议

提交仪器科研成果（论文、专利等复印件）

### 3.4.2学生

预约仪器

申请仪器

使用仪器

查询使用情况

上传下载实验数据

### 3.4.3校外用户

注册平台

申请仪器

存款

预约仪器

委托测试

上传下载实验数据

## 3.5校级、院级网络现状

目前学校设有两个校区（五台校区和江宁校区），各校区实验室网络都在校园网范围内，各仪器既有集中放置的，也有零散放置的，能实现依靠现有网络的条件下数据通信和数据交换。各贵重仪器的管理不局限于地理位置，均能实现仪器共享管理。

根据学校仪器所在的校区、楼层、房间的实际情况，可选用灵活的的网络连接方式实现大型仪器共享管理：

### 3.5.1现有校园网络

针对于仪器位置零散、不是很集中的仪器，可利用现有的校园网络端口，采用校园网的固定ip地址的形式连接网络，实现数据通信和信息交换，形成统一的仪器共享管理机制。

### 3.5.2布设小型局域网

针对于部分仪器所在位置相对比较集中，可采用布设小型局域网的形式，实现数据通信和信息交换，形成统一的仪器共享管理机制。

以上两种灵活的网络连接方式既可同时选用，亦可根据实际情况选用其中一种，无论选用哪种网络方式，实现的仪器共享管理功能一致。根据学校实际情况，项目会分多期，本期项目不影响后期项目拓展。

# 四、硬件、软件要求

(本部分在价格标书中单独报价，我方按需选购)

4.1 用于支撑仪器管理系统的操作系统和数据库，应采用企业级服务器版操作系统，包括Windows或Linux等服务器版操作系统；应采用满足50以上并发数的企业级数据库系统，包括SQL Server或Oracle或MySQL Server等；系统整体应能运行安全、稳定，在线响应速度（校园网内）快。

4.2 服务器端部署和安装所需的所有软件，包括但不局限于服务器专用操作系统和数据库软件，需由投标方提供，且须为正版软件；因此产生的授权和购买费用计入整体价格。

4.3 客户端应在无需加装软件或硬件的前提下，即可支持在包括Windows或Mac或Linux在内的操作系统(包括各版本和相应英文系统)中稳定使用；依据各仪器设备的具体情况，提供多种可选的开放授权控制方式，如：对于采取控制软件（不添加硬件）的控制方式，采用此方式控制的仪器台数不设上限；对于采取添加授权控制终端硬件的方式，所使用的硬件应符合国家相关安全技术规范。无论以何种控制方式，均以不改装和不影响仪器使用为准，并兼顾节能环保。

4.4 在仪器管理系统安装前的网络布线连网阶段，投标方应免费提供我方所需要的必要支持和配合，必要的情况下，需免费派技术人员到现场参与。

# 五、数据安全与传输

5.1 实验数据都在规定的权限范围内得到有效保护，符合《保密法》和相关保密规定的要求。

5.2 对数据定时备份，在保证高效访问的同时最大限度地保证数据安全。

5.3 系统数据备份：24小时内保留每小时备份；24小时后保留每日备份。

5.4 测试结果上传至服务器上，设置时间定期删除；通过权限控制，提供两类共享文件夹：Public—所有用户可读，管理员可写，用于管理员放置仪器操作说明、注意事项、常用软件等等；Private—每个用户分配一个独立的此类文件夹，用于测试结果的临时存放，供限时内下载。

# 六、辅助硬、软件

(在价格标书中分别单独报价并提供品牌型号及详细技术参数)

仪器管理系统投标方在投技术标时，应给出详细的系统部署方案，以及实现本技术文件2.1～2.6中相应功能的具体技术方案，方案实施需要使用到的所有辅助硬件，软件均应在方案中说明，且在价格标书中分别单独报价，并提供品牌型号及详细技术参数。辅助硬件，软件的类型、数量由投标方根据下述我方实际情况，并结合投标方技术实施方案决定，我方按需采用或选购：

本期项目概况：

南京医科大学校级仪器共享管理平台分多期项目完成，本期项目中14台仪器分布在5个仪器室内，其中10台放置在南医大五台校区先知楼6楼3个实验室，另外4台放置在2号教学楼电镜室，其中先知楼6楼2个门需要安装门禁控制（预约仪器同时预约该仪器所在的门，不需另外授权，动态预约授权）。鉴于先知楼6楼仪器相对集中，可布设小型局域网形式，2号教学楼距服务器较远则采用校园网固定ip地址，两种网络形式相结合共享管理仪器。

根据本期项目实际情况需采购或选购以下产品及要求：

6.1 服务器1台(推荐Dell或HP品牌，重要配置为：塔式服务器，Xeon E3-1220 3.1GHz处理器，4G内存，1TB硬盘，千兆以太网卡，双电源)，由甲方自配。

6.2 硬件部分：

本期项目14台仪器通过电源或电脑控制器控制仪器实现开放授权管理功能

6.2.1 控制器是通过刷卡实现电源、电脑控制，需要配套读卡器1套，用于用户初次注册读取卡片信息，要求支持IC卡读卡，兼容校园一卡通。

6.2.2电源控制器需具有鉴权使用、液晶显示、语音提示、离线存储等基本功能。

6.2.3当系统或网络故障时，应以不影响仪器正常使用为基本要求，可采用特权卡(方便临时用户、非预约用户使用)或离线存储等功能保证用户正常使用仪器。

6.2.4电源、电脑控制器是通过其他方式实现控制的情况时，如果有需要配套硬件，请说明并报价。

6.3软件部分：

包含校级、院级、实验室级三层架构仪器共享管理系统软件，具体的技术要求参考2.1~2.6，3.1~3.4的功能。

6.4网络部分：

根据一期工程网络情况，需布设15个网络端口的小型局域网。其他网络配件以及网络部署施工，均可在此部分明确并单独报价。

说明：电源、电脑控制器应能保证对所接设备的用电安全，不影响仪器正常使用。在系统或网络故障时能通过特权卡保证用户能正常使用仪器。

# 七、技术服务要求

7.1免费提供必要的技术资料，具体要求参照项目验收要求的内容。

7.2 由投标方外购的硬件，质保服务按原生产厂的质保服务条款进行，投标方提供原生产厂商针对本项目相应硬件的所有售后服务资料，且在需要时提供必要的售后服务的帮助；由投标方生产的硬件，其质保期自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算，承诺提供2 年硬件免费保修，超过保修年限出现故障时以每件不高于本次成交价中硬件单价的20%回收换新，且不收取上门服务费、工时费、差旅费等任何形式的费用，新换硬件仍提供同样的质保服务。

7.3提供仪器管理系统软件终身免费升级(用户自主选择升级时间，与之相关的硬件升级收取成本优惠价)和技术支持，承诺提供7×24小时电话服务，接到用户需求通知后，30分钟内提供电话或邮件方式的技术指导，或者远程协助；对于上述方式无法解决的重大故障，投标方的技术人员24小时内到达现场解决问题。因仪器管理系统故障引起停用的时间，免费质保期累计相应顺延。

7.4 针对不同类型用户免费进行有针对性培训，系统升级(包括软件、硬件)后，应提供相应的培训；定期回访使用方，了解系统的使用情况，及时为用户解决技术问题。

7.5对于用户提出的一些不影响系统整体架构的合理的增改要求，免费修改并为用户更新使用；用户在使用过程中亦会将实用的需求作为完善仪器管理系统的建议免费提供给投标方，在投标方实现此功能后，用户免费提供推广试用的场所和条件配合。

7.6 对于用户在仪器管理系统布署期间尚未安装使用的新仪器设备，在其安装到位后由仪器管理系统投标方免费提供仪器管理系统客户端的安装、调试工作，我方承诺此种情形不超过3次，3次之后投标方可收取合理的服务费用。