仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130228JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：转染系统

第二包：冻干机

第三包：激光粒度仪

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2013年2月28日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2013年3月7日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2013年2月28日

第一包：转染系统	联系人：方老师  联系电话：13913931536

1.工作条件：

1.1 工作电压：100-240 Vac

1.2 工作电流：3.0-6.0 A

1.3 频率：50-60 Hz

基本要求：

仪器功能：可高效地将核酸导入所有测试过的哺乳动物细胞类型。

工作原理：电穿孔细胞转染

2.2 处理的样本量：1个

2.3 使用范围：2x10E4--8X10E6个细胞的转染

3. 仪器特点：

3.1可以进行小量细胞转染，最低2X10E4个细胞，特别利于难以获得的样品转染，包括难转染的细胞、原代细胞和干细胞。

3.2对很多常见细胞（超过100种）已经有优化的电击条件，无需客户自行优化，且优化细胞系种类不断增加。

3.3 通用的试剂盒适用于所有细胞类型，操作只需三步，开放的系统，可轻松调整转染参数。

第二包：冻干机  联系人：辛老师 联系电话：13809027752

- 冷阱除冰能力≥2L/24小时；

- 冷阱最低温度≤-55℃；

- 真空泵极限真空度2×10-4 Torr，标配油雾过滤器；

- 显示方式：LED 真空度和温度双波形线显示；

- 除霜方式：电热除霜；

- 控制系统：微电脑控制，程序控制冻干过程

- 冷冻样品干燥室：透明干燥腔，有利于实时观察冻干样品，外面可接6个以上冻干瓶，内置2-3层搁板，最好配制手动压盖。

第三包：激光粒度仪  联系人：辛老师 联系电话：13809027752

1、具有测定纳米药物（纳米粒、微乳、脂质体、固体脂质纳米粒等）粒径大小及分布、表面电荷两个操作模块，模块间转换简单易操作；

2、能准确检测到粒径在1~5000nm范围内的颗粒；

3、Zeta电位检测范围-100 ~ +100mV；

4、具备检测微量样品粒径与电位的能力