江宁校区安防监控系统维护保养招标文件

南京医科大学江宁校区安防监控报警设施维护保养工程对外招标。邀请符合条件有意参与竞标的单位参加。

一、项目名称和编号：

南京医科大学江宁校区安防监控系统维护保养工程

二、项目简要说明：

江宁校区校内所有超过免费质保期的视频监控系统、防盗报警系统、中心机房、各分中心机房设备及前端设备等，包含确保系统正常运行的维护保养方案、备品备件设备供应、系统的维修维护、日常保养、售后服务、人员培训等。具体工程及硬件内容见附表。

三、投标人的资格要求：

1、参加投标的施工单位必须具有独立法人资格，具备建筑智能化工程专业承包三级及以上资质及安防工程设计、施工贰级及以上资质（不允许挂靠或借用资质）。项目经理具备国家二级机电工程建造师及以上资质，通过安全考核B证，公司具有经过年检的有效安全生产许可证。

2、参加投标的施工单位必须注册资金500万元以上，并经过年检合格有效。

3、参加投标单位应具有安防系统设备的供应、安装、调试、开通和保障系统正式运行的能力。必需为本地企业或在宁有常驻维修服务机构，售后服务响应在2小时内，若2小时内不能响应上门服务，将以合同违约处理，而且向甲方提供书面售后服务承诺书，并且要加盖公司正式印章。

4、在高校系统内具有相应规模类似工程实际成功案例，必需真实提供2个以在宁高校以上安防系统工程维保合同原件及用户联系方式，以便招标方核实。

5、投标单位必须具有大型安防系统维护保养的能力，充分保证系统正常运行，对该监控报警系统要有充分的了解及解决故障的能力，具有足够的备品备件库存，在设备出现故障进行维修期间，必须提供与原设备相匹配的备件，以保证安防系统设备的正常运行。同时必需提供至少2名常驻项目经理资质、业绩，并承诺在维保期内项目经理相对固定。

四、投标文件递交截止时间、地点及开标时间、地点：

1、接收标书截止时间：2012年7月9日下午14：00，过期不再接收投标文件。南京市汉中路140号保卫处治安科。

2、开标时间：2012年7月9 日下午14：30

3、开评标地点: 南京市汉中路140号行政楼四楼会议室

4、联系人：张军

5、联系电话：86862650

南京医科大学

2012年7月4日

江宁校区安防监控维保范围

| 地点 | 安装时间 | 硬件内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江宁图书馆(含分控室) | 2007年 | 摄像头64个、4个硬盘录相机、6个显示器 | 监控室有人值守 |
| 康达楼(含分控室) | 2005年 | 摄像头36个、2个硬盘录相机、4个显示器 |  |
| 教学楼（博学楼与解剖楼）(含分控室) | 2005年初 | 摄像头46个、3个硬盘录相机、4个显示器 |  |
| 职工临时宿舍(含分控室) | 2010年 | 摄像头16个、1个硬盘录相机、1个显示器 | 刚过质保期 |
| 学生宿舍外围越界报警系统 | 2008年 |  |  |
| 学生餐厅 | 2005年 | 摄像头26个,2个硬盘录相机 |  |
| 公共监控 |  | 摄像头30个左右 | 多为新安装 |
| 校园主监控室 |  | 8个硬盘录相机、显示器墙等等 | 有2台硬盘录相机为新安装 |