仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130530YQ

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：交换机

第二包：全波长酶标仪

第三包：全自动密度梯度制备和分离系统

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2013年5月30日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2013年6月6日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2013年5月30日

第一包：交换机 联系人：黄老师  联系电话：86863122

### 一、24口千兆接入交换机：35台

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★交换容量 | ≥200Gbps |
| ★包转发速率 | ≥50Mpps |
| ★散热 | 采用无风扇静音设计，便于安装在办公环境 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，802.1QVLAN封装，最大VLAN数4094 |
| ★路由协议 | 支持IPV4、IPV6三层路由功能 |
| ★认证模式 | 同一端口可同时开启IEEE 802.1X认证模式和WEB认证模式，且不存在功能冲突 |
| 安全特性 | 支持IP、MAC、端口三元素绑定 |
|  | 支持基于标准、扩展、VLAN 的IPv4/v6ACL报文过滤 |
| 堆叠特性 | 支持堆叠，可与同系列48口接入交换机混合堆叠，堆叠带宽不低于5G |
| 管理特性 | SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog |
| ★兼容性 | 与学校统一身份认证系统无缝兼容 |
| ★配置要求 | 设备配置要求如下： 每台配置24个千兆电口，4个非复用SFP接口。 |

### 二、48 口千兆接入交换机：5台

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★交换容量 | ≥250Gbps |
| ★包转发速率 | ≥85Mpps |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，802.1QVLAN封装，最大VLAN数4094 |
| ★路由协议 | 支持IPV4、IPV6三层路由功能 |
| ★认证模式 | 同一端口可同时开启IEEE 802.1X认证模式和WEB认证模式，且不存在功能冲突 |
| 安全特性 | 支持IP、MAC、端口三元素绑定 |
|  | 支持基于标准、扩展、VLAN 的IPv4/v6ACL报文过滤 |
| 堆叠特性 | 支持堆叠，可与同系列24口接入交换机混合堆叠，堆叠带宽不低于5G |
| 管理特性 | SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog |
| ★兼容性 | 与学校统一身份认证系统无缝兼容 |
| ★配置要求 | 设备配置要求如下： 每台配置48个千兆电口，4个非复用SFP接口。 |

要求： 1、所投交换机必须满足打★的功能及技术指标。

2、提供三年原厂质保及售后服务。

第二包：全波长酶标仪 联系人：李老师  联系电话：15951823036

- 全波长200-999nm

- 兼容6-384孔板

- 波长准确2nm,重复性高0.2nm

- 具备光谱扫描、终点法、动力学法、孔域扫描法等等多种检测模式

第三包：全自动密度梯度制备和分离系统

联系人：历老师  联系电话：86862141

制备系统技术参数：

- 自动制备线性密度梯度，无需混合、冻融、层铺等特殊处理。

- 快速高效，最快1min内同时完成6个或8个离心管样品的均一线性梯度制备。

- 内置程序，自动设定梯度制备转速、时间、角度，每个转头至少10个以上内置梯度程序可选

- 离心时间：0-9:59（min：sec）、0-99.9min、0-999min

- 转头旋转角度：0.0-90.0°（从垂直位开始）

- 转速：0-60rpm

- 可通过电脑下载梯度制备程序，实现程序更新和升级。

- 手动编程，可手动输入、编辑各种梯度制备程序，储存备用。

- 记忆功能，自动记忆最近使用的10种梯度程序，直接进入，避免参数的重复设置。

- 适用广泛，可用于各类溶液的梯度制备，包括Sucrose、Glycerol、Optiprep、Nycodenz、Ficoll、Percoll、Metrizamide、Renografin、NaCl、CsCl、KCl等梯度介质。

分离系统技术参数：

- 专利的喇叭状吸头将样品条带层层吸出，大大减少样品扰动和条带混淆，无分散层流和拖尾现象。

- 步进马达推动吸头，精确控制步进速度0.2-6.5mm/sec，分辨率10um，分离精度大于99%，重复性0.01mm。

- 马达速度：0.1-6.5mm/sec向下，6.5mm/sec向上

- 可编辑收集程序自动收集样品条带， 20个自动运行程序。每个程序最多由10段子程序组成，分别设有活塞速度、组分长度、组分个数、清洗等参数。亦可手动收集感兴趣条带。

- 组分个数：1-99个条带/段子程序，10段子程序/收集全过程

- 自动清洗功能，可程序设定或者手动对管路进行清洗和干燥，避免交叉污染。清洗、吹干、水或缓冲溶液（清洗液）、延迟、暂停、收集功能齐备。

- 可见光观测系统：标配20W卤素灯

- 配置UV检测器和馏分收集器，可实现样品的在线实时检测，绘制UV谱图，自动收集。

- 标配软件系统，连接电脑可实时显示信号的采集过程、数据叠加、处理等功能，并以exl格式导出数据。

- 可选配条带可视系统，利用颗粒对光线的散射原理，观察离心分离的效果。

- 显示器：液晶LCD数字显示屏